PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKOS EIGA

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą.

- Žemės sklypo planą.

- Kiti dokumentai.

PROJEKTO PARUOŠIMAS GAVUS PRISIJUNGIMO SĄLYGAS

PRAŠYMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI PATEIKIMAS

Vadovaujantis Bendrovės išduotomis Prisijungimo sąlygomis naujo vartotojo ar abonento pasirinktas projektuotojas parengia geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo projektą pagal galiojančius teisės aktus bei kitus normatyvinius dokumentus.

Nesudėtingojo statinio projektą gali rengti asmenys turintys architektūros, statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį.

Parengtas Projektas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis kaip tai nurodo galiojantys teisės aktai bei kiti normatyviniai dokumentai. Suderinus Projektą, Statytojas turi gauti Nacionalinės žemės tarnybos rašytinį sutikimą, kai inžinerinius statinius numatoma statyti valstybinėje žemėje.

SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ ATLIKIMAS

UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ SPECIALISTŲ IŠKVIETIMAS

Inžinerinių tinklų statybos darbus gali atlikti (organizuoti) pats Statytojas arba Statytojo pasamdyta rangos darbus atliekanti įmonė, turinti teisę verstis atitinkama veikla.

Statybos darbus galima pradėti vykdyti turint teisės aktuose numatytus statybą leidžiančius dokumentus (kai jie privalomi) bei vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ gavus žemės kasimo darbams leidimą (kai jis privalomas).

- Prieš vykdant prisijungimo darbus į esamus tinklus išsikviesti UAB „Joniškio vandenys“ atstovą.

Statybų inžinieriaus tel.: +370 688 00258

- Paklojus slėginius vamzdynus, būtina atlikti šių tinklų stiprumo ir sandarumo hidraulinį bandymą.

- Statytojo rašytiniu prašymu, Bendrovės atstovai atlieka tinklų prijungimo prie Bendrovės eksploatuojamų tinklų darbus, už kuriuos statytojas apmoka Bendrovėje galiojančiais paslaugų įkainiais. Prisijungti prie UAB „Joniškio vandenys“ eksploatuojamų tinklų be atskiro Bendrovės leidimo griežtai draudžiama. Už savavališką prisijungimą gali būti taikomos administracinės nuobaudos ir išieškoma žala Bendrovei.

- Statytojas savo lėšomis privalo įsirengti vandens apskaitos mazgą (VAM). Vandens apskaitos prietaisą (skaitiklį) pateikia vandens tiekėjas.

- Statytojas savo lėšomis privalo atlikti vandentiekio vamzdyno dezinfekavimą ir geriamojo vandens mikrobiologinį tyrimą.

- Atidaryti įvadinę vandentiekio sklendę galima tik dalyvaujant Bendrovės atstovui.

- Pastate negali būti naudojama mišri vandens tiekimo sistema.

- Suderintas inžinerinių tinklų projektas;

- Vandentiekio slėginio vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktas;

- Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo ataskaita;

- Vandens apskaitos prietaiso perdavimo aktą;

- Paklotų tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos (vieną popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS UAB „JONIŠKIO VANDENYS“